Приложение № ____
к извещению об осуществлении закупки
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (директор) _____________________
(наименование должности руководителя заказчика)
______________ / _____________________
(подпись)              (инициалы, фамилия)
«____» ______________ 20____ г.
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
на поставку оборудования для оснащения
«Класс робототехники»
ВАЖНО: ДОКУМЕНТ ТРЕБУЕТ АДАПТАЦИИ
Это редактируемый шаблон, а не готовая закупочная документация. До утверждения и размещения заказчик проверяет и адаптирует объект закупки, состав, количество, характеристики, сроки и условия поставки с учётом статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, актуальных позиций КТРУ, национального режима, потребностей учреждения и условий конкретной процедуры.
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: __________________________________________________________________
1.2. Объект закупки: поставка оборудования — оснащение кабинета робототехники для реализации программ технической направленности в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.
1.3. Место поставки: _________________________________________________________________
1.4. Срок поставки: в течение ________ календарных дней с даты заключения контракта.
1.5. Минимальная площадь помещения для размещения комплекта — не менее 40 м². Точный состав уточняется по фактической планировке помещения.
1.6. Итоговая редакция технического задания утверждается заказчиком после проверки и адаптации описания объекта закупки в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Нормативные документы
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям следующих документов в редакции, действующей на дату поставки:
— Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
— технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
— технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
— технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» — для оборудования, подключаемого к электрической сети;
— СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
— СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
— национальные стандарты на мебель для образовательных организаций, действующие на дату поставки.
3. Общие требования к поставляемому товару
3.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов; год выпуска — не ранее года, предшествующего году поставки.
3.2. На товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, поставщик представляет сертификаты соответствия либо декларации о соответствии. Документы передаются заказчику одновременно с товаром.
3.3. Материалы, контактирующие с обучающимися, должны быть нетоксичными и допускать обработку дезинфицирующими средствами. Конструкции не должны иметь острых углов, кромок и выступающих креплений в зоне доступа детей.
3.4. Мебель поставляется с цветовой маркировкой номера мебели (ростовой группы) в соответствии с таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21. Номера мебели уточняются заказчиком при заключении контракта исходя из состава обучающихся.
3.5. Описание объекта закупки не содержит указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, требования к производителю товара, к участнику закупки, его деловой репутации, опыту работы, наличию у него производственных мощностей и трудовых ресурсов. Все характеристики приведены в виде максимальных и (или) минимальных значений либо значений, которые не могут изменяться (часть 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ). Если в описании отдельной позиции по объективным причинам приведено указание на товарный знак, такое указание сопровождается словами «или эквивалент» с указанием параметров эквивалентности.
3.6. При наличии в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) позиции, соответствующей объекту закупки, применяются наименование, единица измерения и характеристики товара из соответствующей позиции каталога (Правила использования КТРУ, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145).
3.7. К закупке применяются условия допуска, запреты и ограничения на товары, происходящие из иностранных государств, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875. Подтверждение страны происхождения товара осуществляется в порядке, предусмотренном указанным постановлением, в том числе выпиской из реестра российской промышленной продукции.
3.8. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировании и хранении.
4. Перечень поставляемого оборудования и требования к характеристикам
	№
	Наименование товара
	Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Образовательный набор по робототехнике (базовый уровень)
	Количество деталей не менее 600. Возраст обучающихся от 7 лет. Не менее 25 моделей для сборки. Контроллер с поддержкой не менее 2 языков программирования.
	компл.
	10

	2
	Образовательный набор по робототехнике (углублённый уровень)
	Количество деталей не менее 800. Возраст обучающихся от 12 лет. Контроллер, совместимый с открытыми платформами и библиотеками.
	компл.
	5

	3
	Комплекс робототехники с микроконтроллером
	Микроконтроллер разрядностью не менее 32 бит, не менее 20 портов ввода-вывода. Напряжение питания 5–12 В. Не менее 4 портов моторов.
	компл.
	5

	4
	Комплект дополнительных датчиков
	Не менее 6 типов датчиков: расстояния, освещённости, звука, касания, цвета, гироскоп. Совместимость с поставляемыми контроллерами.
	компл.
	5

	5
	Комплект моторов и приводов к образовательным наборам
	Не менее 8 шт. Совместимость с поставляемыми контроллерами и конструктивными элементами наборов. Допускается поставка в составе образовательных наборов, если их штатная комплектация обеспечивает указанное количество.
	компл.
	5

	6
	Поле для соревнований и отработки алгоритмов
	Габариты не менее 1500 × 1500 мм. Разметка для не менее чем 3 типов заданий. Материал — износостойкий баннер или пластик.
	шт.
	2

	7
	Программное обеспечение для программирования роботов
	Визуальная и текстовая среда программирования. Русскоязычный интерфейс. Лицензия на не менее чем 10 рабочих мест, бессрочная.
	компл.
	1

	8
	Учебно-методический комплект
	Программа на не менее чем 1 учебный год. Методические рекомендации для педагога, рабочая тетрадь для обучающегося.
	компл.
	1

	9
	Стол для сборки и программирования
	Габариты не менее 1200 × 600 мм. Покрытие антистатическое или устойчивое к царапинам. Кабель-канал или лоток для проводов.
	шт.
	10

	10
	Стул ученический регулируемый
	Номера мебели по таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 — не менее чем со 2 по 5 (высота сиденья 300–420 мм). Каркас металлический, покрытие полимерное. Цветовая маркировка номера мебели.
	шт.
	20

	11
	Шкаф-стеллаж для хранения наборов
	Габариты не менее 1200 × 400 × 1800 мм. Не менее 10 ячеек или полок. Маркировка ячеек.
	шт.
	2

	12
	Ноутбук или моноблок для рабочего места
	Оперативная память не менее 8 ГБ, накопитель SSD не менее 240 ГБ. Совместимость с поставляемым ПО.
	шт.
	10

	13
	Интерактивная панель для демонстрации
	Диагональ не менее 65 дюймов, разрешение не менее 3840 × 2160. Не менее 20 точек касания. Встроенный или внешний вычислительный модуль.
	шт.
	1

	14
	Мобильная стойка или настенное крепление для панели
	Совместимость с поставляемой панелью по стандарту VESA. Допустимая нагрузка не менее 70 кг. Для мобильного исполнения — регулировка высоты не менее чем в диапазоне 1200–1700 мм, ролики с фиксаторами.
	шт.
	1


Всего позиций: 14. Единицы измерения указаны в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОК 015-94). Количество по каждой позиции корректируется заказчиком под фактическую площадь помещения и число обучающихся.
5. Требования к поставке и передаче товара
5.1. Поставка осуществляется силами и за счёт поставщика по адресу, указанному в пункте 1.3, включая разгрузку и занос в помещение.
5.2. Сборка, установка, крепление к строительным конструкциям и монтаж не входят в предмет поставки. Заказчик организует эти работы самостоятельно либо привлекает выбранного квалифицированного исполнителя с соблюдением инструкций изготовителя.
5.3. Оборудование, требующее квалифицированного подключения к электрической сети или инженерным системам, передаётся без такого подключения. Подключение организует заказчик через выбранного квалифицированного исполнителя. При приёмке проверяются режимы, доступные без сборки, монтажа и подключения.
5.4. Поставщик проводит инструктаж работников заказчика по эксплуатации поставленного оборудования продолжительностью не менее одного часа. Факт проведения инструктажа фиксируется в акте.
5.5. Упаковочные материалы вывозятся поставщиком.
6. Требования к гарантии качества товара
6.1. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке, если для отдельных позиций изготовителем не установлен больший срок.
6.2. На оборудование, относящееся к машинам и оборудованию, поставщик предоставляет гарантию производителя (часть 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ).
6.3. В течение гарантийного срока поставщик за свой счёт устраняет недостатки либо заменяет товар ненадлежащего качества в срок не более 30 календарных дней с даты получения уведомления заказчика.
6.4. Поставщик обеспечивает консультационную поддержку по вопросам эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
7. Требования к сопроводительной документации
Одновременно с товаром заказчику передаются:
— сертификаты соответствия или декларации о соответствии на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия;
— паспорта изделий и инструкции по эксплуатации на русском языке;
— гарантийные талоны с указанием даты начала гарантийного срока;
— руководства по сборке для оборудования, поставляемого в разобранном виде.
8. Порядок приёмки
8.1. Приёмка осуществляется по количеству и качеству в соответствии со спецификацией к контракту.
8.2. Документ о приёмке формируется и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Датой приёмки считается дата размещения в единой информационной системе документа о приёмке, подписанного заказчиком.
8.3. При обнаружении несоответствия заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием выявленных недостатков и срока их устранения.
8.4. Приёмка поставки не включает отдельно организуемые заказчиком сборку, установку, крепление, монтаж и подключение. Недостатки товара, обнаруженные при последующей сборке или установке по инструкции изготовителя, фиксируются заказчиком и предъявляются поставщику в порядке, установленном контрактом и гарантией.
 
Разработал: _____________________________ / __________________
(должность, подпись)                                  (инициалы, фамилия)
Согласовано: ____________________________ / __________________
(должность, подпись)                                  (инициалы, фамилия)
